ASAPIO_M128_ADC規格書

Software	Document
Equipment Type	N/A
Customer	N/A

NCU OME MVMC Lab
confirmation

國立中央大學光機電研究所MVMC實驗室
Nation Central University OME Department MVMC Lab
324 桃園縣中壢市中大路300號
No.300, Jhongda Rd., Jhongli City, Taoyuan County 32001, Taiwan (R.O.C.)
mvmc.me.ncu.edu.tw
Revision History
Ver	Issue	Author	Description	Remarks
0.1.0	160714	鄧仲安	初稿
0.1.1		葉博睿

# 目的：
提供函式驅動M128上的10bit ADC
# 參考文件：
AVR ATmega128 Manual
# 特色及應用：
## 特色簡介
提供M128內建之ADC驅動函式，此驅動函式功能包括通道選擇、模式設定和取得	轉換結果。
## 可能應用
類比訊號轉換數位資料
# 使用方法
硬體介面

上圖為M128 40PIN
ADC訊號輸入腳位為PF7:0(ADC7:0)，僅開放使用ADC0,ADC1,ADC2,ADC3
ADC電壓參考輸入：AREF
類比參考地：AGND

軟體驅動函式介面
char M128_ADC_set(char LSByte,char Mask,char Shift,char Data)
簡介：本函式用於設定ADC所需之設定
1. ADC輸入訊號來源選擇
2. 參考電壓來源選擇
3. 讀取8位元或10位元轉換結果
4. 選擇設定ADC工作時脈除頻
5. 禁致能ADC,禁致能ADC中斷
6. 選擇連續轉換或觸發轉換
7. 設定ADC接腳為輸入

ADC輸入訊號來源選擇
LSByte：輸入訊號選擇占用暫存器200(ADMUX)bit4:0,故LSByte=200,
Mask：輸入訊號選擇占用暫存器200(ADMUX)bit4:0,故Mask= b0001 1111=0x1F
Shift：輸入訊號選擇占用暫存器200(ADMUX)bit4:0,故Shift=0
Data：依據 單極接腳V+，雙極接腳V+,V-,以及雙極倍率。可以查以下表格找到對應的Data值。例如 10倍，取ADC1,ADC0為差動輸入時，可找到以ADC1為V+而以ADC0為V-其Data應為0X09。

	1X		10x		200x
V+	V-	Data	V-	Data	V-	Data
ADC0	Single Ended	0x00	ADC0(校正用)	0x80	ADC0(校正用)	0x0A
	ADC1	0x10
	ADC2	0x18
ADC1	Single Ended	0x01	ADC0	0x09	ADC0	0x0B
	ADC1(校正用)	0x11
	ADC2	0x19
ADC2	Single Ended	0x02	ADC2(校正用)	0x0C	ADC2(校正用)	0x0E
	ADC1(校正用)	0x12
	ADC2	0x1A
ADC3	Single End	0x03	ADC2	0x0D	ADC2	0x0F
	ADC1	0x13
	ADC2	0x1B
ADC4	Single Ended	0x04	N/A
	ADC1	0x14
	ADC2	0x1C
ADC5	Single Ended	0x05
	ADC1	0x15
	ADC2	0x1D
ADC6	Single Ended	0x06
	ADC1	0x16
ADC7	Single Ended	0x07
	ADC1	0x17
1.23V / (VBG)	Single Ended	0x1E
0V / (GND)	Single Ended	0x1F

參考電壓來源選擇
LSByte：參考電壓來源選擇占用暫存器200(ADMUX)bit7:6,故LSByte=200,
Mask：參考電壓來源選擇占用暫存器200(ADMUX)bit7:6,故Mask= b1100 0000=0xC0
Shift：參考電壓來源選擇占用暫存器200(ADMUX)bit7:6,故Shift=6
Data：參考電壓來源可選，外部參考電壓接腳AREF，電壓源接腳AVCC，或內部參考電源2.56V。依不同選擇，應設不同Data值。
        - 外部參考電壓接腳：Data=0
        - 電壓源接腳：Data=1
        - 內部參考電源2.56V：Data=3
讀取8位元或10位元轉換結果選擇
LSByte：讀取8位元或10位元轉換結果選擇占用暫存器200(ADMUX)bit5,故LSByte=200,
Mask：讀取8位元或10位元轉換結果選擇占用暫存器200(ADMUX)bit5,故Mask= b0010 0000=0x20
Shift：讀取8位元或10位元轉換結果選擇占用暫存器200(ADMUX)bit5,故Shift=5
Data：依據欲讀位元數8位元或10位元決定，讀取8位元需向最左(高)位元對齊。
        - 只讀8bit：Data=1
        - 讀取10bit：Data=0
選擇設定ADC工作時脈除頻
LSByte：選擇設定ADC工作時脈除頻占用暫存器201(ADCSRA)bit2:0,故LSByte=201,
Mask：選擇設定ADC工作時脈除頻占用暫存器201(ADCSRA)bit2:0,故Mask=b00100000=0x07
Shift：選擇設定ADC工作時脈除頻占用暫存器201(ADCSRA)bit2:0 故Shift=0
Data：除頻值= 2^Data ADC工作頻率= F_{CPU} over 2^Data
- 連續轉換或觸發轉換選擇
LSByte：連續轉換或觸發轉換選擇占用暫存器201(ADCSRA)bit2:0,故LSByte=201,
Mask：連續轉換或觸發轉換選擇占用暫存器201(ADCSRA)bit2:0,故Mask=b0000 0111=0x20
Shift：連續轉換或觸發轉換選擇占用暫存器201(ADCSRA)bit5 故Shift=5
Data：依據選擇連續轉換或觸發轉換給予不同Data
        - 連續轉換：Data=1
        - 觸發轉換：Data=0
禁致能ADC
LSByte：禁致能ADC占用暫存器201(ADCSRA)bit7,故LSByte=201,
Mask：禁致能ADC占用暫存器201(ADCSRA)bit7,故 Mask=b10000000=0x80
Shift：禁致能ADC占用暫存器201(ADCSRA)bit7 故Shift=7
Data：依據禁致能ADC給予不同Data
        - 致能：Data=1
        - 禁能：Data=0
- 禁致能ADC中斷
LSByte：禁致能ADC中斷占用暫存器201(ADCSRA)bit3,故LSByte=201,
Mask：禁致能ADC中斷占用暫存器201(ADCSRA)bit3,故 Mask=b00001000=0x08
Shift：禁致能ADC中斷占用暫存器200(ADMUX)bit3,故Shift=3
Data：依據禁致能ADC中斷給予不同Data
        - 致能：Data=1
        - 禁能：Data=0

檢查並設定ADC接腳為輸入
LSByte：ADC接腳為輸出入方向設定占用202(DDRF)bit7:0但ASA只開放bit3:0,故LSByte=201,
Mask：ADC接腳為輸出入方向設定占用202(DDRF)bit7:0但ASA只開放bit3:0,故Mask=b0000 1111=0x0F
Shift：ADC接腳為輸出入方向設定占用202(DDRF)bit7:0但ASA只開放bit3:0,Shift=0
Data：由於所有選到之ADC接腳都是設定為輸入即0，故均適用Data=0

回傳：
0：無誤
1：錯誤：不支援參數所選設定。
2：警告：ADC接腳先前設為輸出，已覆蓋設定為輸入，可能影響其他DIO程式正確性。

ADC設定參數快查表
設定動作	LSByte	Mask	Shift	Data
輸入訊號來源選擇	200	0x1F	0	詳情請見ADC輸入訊號來源選擇
參考電壓來源選擇	200	0xC0	6	外部參考	電壓元接腳		內部2.56V
				0	1		3
8/10位元轉換選擇	200	0x20	5	10位元		8位元
				0		1
選擇工作時脈除頻	201	0x07	0	除頻值=2Data / 特例:Data=0除頻值=2
選擇連續轉換或觸發轉換	201	0x20	5	連續轉換		觸發轉換
				0		1
禁致能ADC	201	0x80	7	禁能		致能
				0		1
禁致能ADC中斷	201	0x08	3	禁能		致能
				0		1
檢查並設定ADC接腳為輸入	202	0x0F	0	輸入
				0

char M128_ADC_get(char LSByte,char Bytes,void *Data_p)
簡介：呼叫本函式可讀取ADC轉換結果，並依據10bit/8BIT設定及單極性/差動的預設，轉換格式。

傳值變數：
LSByte：欲取得之轉換結果暫存器編號
- 8位元ADC：LSByte=101
- 10位元ADC：LSByte=100
Bytes：讀取資料大小
- 8位元ADC：Bytes=1
- 10位元ADC：Bytes=2
傳址變數：
Data_p：準備存放ADC轉換結果之變數位址，應用程式需先宣告定義後，取其位址為參數。變數形態要吻合於10bit/8bit ADC以及單極/差動ADC。
	單極	差動
8位元	unsigned char	char
10位元	unsigned int	int

例如：8位元差動輸入
char ADCRESULT;
:
M128_ADC_get(...,(*void)&ADCRESULT);
:
例如：10位元單極輸入
unsigned int ADCRESULT;
:
M128_ADC_get(...,(*void)&ADCRESULT);
:
資料後處理公式：由ADC讀值計算輸入電壓或壓差。
單極： V_{i n}= {V_ref times ADC} over 2^n 其中n為位元數8或10。

差動： V_pos -V_{n eg}= {V_ref times ADC} over {GAIN times 2^n}

回傳值：
0：OK
1：錯誤：不支援所提供暫存器參數之選擇功能。
2：警告：ADC 位元組數設定與讀取不吻合。

   ADC中斷旗標讀寫
char M128_ADC_fpt(char LSbyte,char Mask,char Shift,char Data)
簡介：呼叫本函式，可以控制ADC
1. ADC轉換觸發：不論連續/非連續ADC均需觸發ADC轉換。
2. ADC中斷旗標清除：以輪詢ADC中斷旗標方式讀取ADC轉換結果後要呼叫本函式清除中斷旗標。
傳值變數：
ADC轉換觸發
LSByte：涉及201(ADCSRA)bit6,故 LSByte=201
Mask： 涉及201(ADCSRA)bit6,故 Mask=b0100 0000=0x40
Shift：涉及201(ADCSRA)bit6,故 Shift=6
Data：觸發轉換旗標為1，Data=1。

ADC中斷旗標清除
LSByte：涉及201(ADCSRA)bit4,故 LSByte=201D:\mvmc\ASALib\ASA_Lib_M128_interrupt.c
Mask：涉及201(ADCSRA)bit4,故 Mask=b0001 0000=0x10
Shift：涉及201(ADCSRA)bit4,故 Shift=4
Data：寫入ADC中斷旗標可清除中斷，Data=1
回傳值：
0：OK
1：錯誤：不支援所提供暫存器參數之選擇功能。

char M128_ADC_fgt(char LSbyte,char Mask,char Shift,char *Data_p)
簡介：呼叫本函式，可以讀取ADC轉換結束中斷旗標，用於以輪詢ADC中斷旗標方式讀取ADC轉換結果。
傳值變數：
LSByte：涉及201(ADCSRA)bit4,故LSByte=201
Mask：涉及201(ADCSRA)bit4,故Mask=b0001 0000=0x10
Shift：涉及201(ADCSRA)bit4,故Shift=4
傳址變數：
Data_p：準備存放ADC轉換結束之變數位址，應用程式需先宣告定義後，取其位址為參數。

回傳值：
0：OK
1：錯誤：不支援所提供暫存器參數之選擇功能。

ASA M128 ADC中斷ISR登錄函式 M128_ADC_isr()
char M128_ADC_isr(char Number, void (*function)(void));
簡介：ADC中斷服務登錄函式，可將欲在中斷觸發後執行的函式登錄為ADC中斷的ISR函式。
傳值變數:
Number：ADC 編號，本模組只有一個，編號0。故Number=0 。
傳址變數:
(*function)(void))：此傳址變數應該提供一個無傳參無回應的函式之指標住址。使用本登錄函式可以將它登錄成為ADC 中斷的ISR。
例如：
//定義無傳參無回應函式，可登錄為某一中斷的服務函式
void ADCfunc(void){
:
}

//主程式中呼叫 本函式將ADCfunc()登錄為ADC中斷的ISR

int main(){
:
//登錄ADCfunc()為 ADC中斷的ISR
M128_ADC_isr(0,&ADCfunc);
:
}
回應RETURN：是否成功設定，回傳0時代表成功，其餘代表失敗
0：成功
1： 輸入參數所選之設定本系統不支援。

M128_ADC暫存器表
LSByte	硬體暫存器	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
100	轉換結果暫存器(L)ADCL	轉換結果為10bits，根據LSByte:200的左對齊旗標會對齊(H)的b7或(L)的b0
101	轉換結果暫存器(H)ADCH	同上(LSByte:100)
200	參考選擇及通道設定暫存器 / ADMUX	電壓參考選擇旗標		對齊旗標	通道選擇及增益選擇旗標
201	控制及狀態暫存器 / ADCSRA	ADC致能旗標	開始轉換旗標	自走轉換旗標	轉換完成旗標	中斷致能旗標	除頻旗標
202	接腳輸出入方向設定暫存器 / DDRF	ADC7 / 接腳方向	ADC6 / 接腳方向	ADC5接腳方向	ADC4接腳方向	ADC3接腳方向	ADC2接腳方向	ADC1接腳方向	ADC0接腳方向

## 標準使用步驟SOP：

### 主要功能使用步驟